 国家B级制造企业                                         始于1976年

报价单
WDR4-1.25-D型电加热蒸汽锅炉

 报价清单如下

中国·河南

国家定点    省级企业

河南省恒信锅炉制造有限公司

河南省恒信锅炉制造有限公司

WDR4-1.25-D型电加热蒸汽锅炉

全套清单                 单位：元

	序号
	设备名称
	设备型号
	单位
	数量
	产地
	备注

	一
	电加热锅炉
	WDR4-1.25-D
	台
	1
	恒信公司
	

	二
	辅机
	配套
	套
	1
	
	

	1
	电脑控制柜
	配套
	台
	1
	南京仁泰
	

	2
	分汽缸
	φ219
	台
	1
	恒信公司
	

	3
	给水泵
	配套
	台
	1
	河北
	

	4
	水位报警器
	350
	台
	1
	郑州
	

	5
	压力控制器
	配套
	台
	1
	郑州
	

	6
	水处理
	配套
	套
	1
	润新
	

	7
	软化水箱
	2立方
	台
	1
	恒信公司
	

	三
	阀门、仪表
	配套
	套
	1
	
	

	1
	压力表0-1.6MPa 2.5级
	Y-150
	块
	1
	郑州
	

	2
	压力表三通旋塞
	X14W-1.6T
	个
	1
	开封
	

	3
	压力表存水弯管
	GGT12.01
	根
	1
	恒信公司
	

	4
	全启弹簧安全阀PN1.6DN50
	A48H-1.6C
	台
	2
	开封
	

	5
	主汽阀 PN1.6DN100
	J41H-1.6C
	台
	1
	开封
	

	6
	排污阀 PN1.6DN40
	P41H-1.6C
	台
	2
	开封
	

	7
	给水阀 PN1.6DN40
	J41H-1.6C
	台
	1
	开封
	

	8
	截止阀PN1.6DN25
	J41H-1.6C
	台
	4
	开封
	

	9
	止回阀PN1.6DN40
	J41H-1.6C
	台
	1
	开封
	

	10
	平板水位表 PN1.6DN25
	X49X-25-350
	台
	2
	开封
	

	八
	出厂资料
	配套
	套
	1
	开封
	

	1
	锅炉总图
	配套
	张
	2
	恒信公司
	

	2
	锅炉地基
	配套
	张
	2
	恒信公司
	

	3
	锅炉本体
	配套
	张
	2
	恒信公司
	

	4
	阀门仪表
	配套
	张
	2
	恒信公司
	

	5
	强度计算结总表
	配套
	份
	2
	恒信公司
	

	6
	安装使用说明书
	配套
	份
	2
	恒信公司
	

	7
	质量证明书
	配套
	份
	1
	恒信公司
	

	8
	检验证书
	配套
	份
	1
	周口锅检
	

	9
	锅炉配件清单
	配套
	份
	1
	恒信公司
	

	


河南省恒信锅炉制造有限公司

WDR4-1.25-D型电加热蒸汽锅炉技术参数

	名  称
	规  格

	额定蒸发量
	4t/h

	额定蒸汽压力
	1.25MPA

	额定蒸汽温度
	194℃

	热效率
	≥90％


锅炉系列产品图片参考：
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备注：1、供货周期：根据需方需求完成订单。
2、验收方式：按配置清单现场验收。

3、质保期限：一年免费更换零配件，主机终身维修，因操作不当除外。

4、技术支持：供方免费设计锅炉房平面布置，以及司炉工操作技术培训。

认真负责            规范高效            用户满意           持续提高

